ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

(жилые, административно-бытовые, общественные здания)

« ____ » ______________ 200__г.

Наименование объекта:

Адрес объекта:

Ф.И.О. заказчика/уполномоченного представителя:

Контактный телефон:

1 Техническое задание

1.1 Разработать  ⁯ проектную, ⁯ рабочую документацию по разделу «Общеобменная вентиляция и кондиционирование».

1.2 Произвести расчет систем: ⁯ общеобменной вентиляции, ⁯ кондиционирования.

1.3 Расчеты систем производить согласно Нормативно-технической документации, СНиП 41-01-2003 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование».

1.4 Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», другие

документы, (указать какие)_________________________________________________________________________.

1.5 Параметры внутреннего воздуха согласно:

⁯ по СНиП;                     ⁯ температура _________________________оС

2 Параметры объекта (здания, помещения)

2.1 Площадь здания (комплекса зданий, помещения):_________________________ м2.

2.2 Высота потолков ____________________________________________________мм.

2.3 Запотолочное пространство ____________________________________________мм.

2.4 Тип потолков (подвесной, подшивной, натяжной и т.п.)____________________________________.

2.5 Ограждающие конструкции, в том числе остекление:

⁯ принимать согласно данным пп. 6.1 «Архитектурные решения»;

⁯ принимать согласно сводной таблице по всем ограждающим конструкциям с указанием материалов и толщин

слоев. Таблица предоставляется представителем Заказчика при отсутствии информации в разделе

«Архитектурные решения». В таблице должны быть указаны параметры оконных проемов (количество, размеры, наличие штор и др.).

⁯ другое________________________________________________________________________________________.

3 Данные для расчета

3.1 Количество людей в помещениях принимать согласно:

⁯ по количеству сидячих мест на плане расстановки мебели;

⁯ согласно технологическим решениям для объекта (здания, помещения);

⁯ по письменному согласованию с Заказчиком с подписью уполномоченного представителя.

3.2 Количество и мощность единиц техники и осветительных приборов принимать согласно:

⁯ согласно технологическим решениям для объекта (здания, помещения);

⁯ по письменному согласованию с Заказчиком с подписью уполномоченного представителя.

3.3 Площади помещений принимать согласно:

⁯ таблице экспликации помещений;

⁯ другое________________________________________________________________________________________.

4 Параметры системы вентиляции

4.1 Параметры системы вентиляции принимать согласно выделенным пунктам:

⁯ Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

⁯ С рекуперацией тепла.                   ⁯С рециркуляцией воздуха.

⁯ Разводка воздуховодов систем вентиляции в запотолочном пространстве.

⁯ Приточные установки с секцией охлаждения (указать тип хладагента, пп. 5.1).

⁯ Приточные установки с секцией увлажнения.

⁯ Устанавливать воздухонагреватель:

⁯ электрический;                 ⁯ водяной;

⁯ другой___________________________________________________________.

4.2 Распределительные устройства согласно:

⁯ потолочные диффузоры;     ⁯ нерегулируемые потолочные решетки; ⁯ регулируемые потолочные решетки;           ⁯ нерегулируемые настенные решетки; ⁯ регулируемые настенные решетки.

4.3 Расположение приточно-вытяжного оборудования согласно:

⁯ запотолочное пространство;       ⁯ на кровле или на чердаке (указать на плане);                                                    ⁯ вентиляционная камера (указать на плане);  ⁯ снаружи здания (указать на плане – с пометкой, если на стене)

4.4 Допустимый уровень шума, дБ___________________________________________________________________

5 Параметры системы кондиционирования:

5.1 Тип хладагента принимать согласно:

⁯ фреон;   ⁯ гликоль;     ⁯ вода.

5.2 Тип системы кондиционирования, (выберите нужные): ⁯ сплит-системы; ⁯ мультисплит-системы;

⁯ системы чиллер-фанкойл; ⁯ центральная система холодоснабжения; ⁯ другое _________________.

5.3 Тип внутренних блоков  (выберите нужные): ⁯ фанкойлы канальные; ⁯ фанкойлы кассетные;  ⁯ настенные;              ⁯ кассетные; ⁯ напольные; ⁯ канальные   (с подмесом свежего воздух⁯; ⁯ другое _____________________.

6 Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику:

6.1 Спецификации оборудования и материалов

6.2 Рабочие чертежи

6.3 Пояснительная записка

7 Обязательные приложения к техническому заданию

7.1 Подписанные архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами).

7.2 Архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами) в формате *.dwg. (Auto Cad)

7.3 Технологические решения для объекта (в том числе кухонное оборудование и его характеристики)

7.4 Сводная таблица с указанием типов помещений, количества людей, количества и мощности единиц техники (при отсутствии технологических решений для объекта, коэффициентами одновременного нахождения людей в помещении (от 0 до 1) и одновременного включения оборудования (от 0 до 1) для каждого помещения).

7.5 Таблица экспликаций помещения.

8 Примечания

8.1 Все технические характеристики объекта (здания, помещения), параметры систем вентиляции и кондиционирования, а также любые другие условия технического задания, которые не возможно отразить в настоящем бланке оформляются отдельным приложением к техническому заданию и являются его неотъемлемой частью.

9 Дополнительная информация:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Заказчик        ____________________________                                                                                                                                                                      м.п.